## Приложение N 4

к Перечню мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства и предприятий

топливно-энергетического комплекса

Республики Саха (Якутия) к отопительному

сезону 2023/2024 года

ОТЧЕТ

по подготовки к отопительному сезону 2023/2024 года

| Наименование видов работ |  | План | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | натур. показатель (кол-во ж\д) | натур. показатель (кол-во ж\д) | тыс. руб. |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Подготовка ж/д к зиме (дом/тыс. руб.) |  | 37 | 37 | 5329,15 |
| Капитальный ремонт (дом/тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Промывка системы ц/о (дом/тыс. руб.) |  | 37 | 37 | 1365,95 |
| Ревизия запорной арматуры (дом/тыс. руб.) |  | 37 | 37 | 405,00 |
| Ремонт входных дверей (шт./тыс. руб.) |  | 10 | 8 | 784,00 |
| Ремонт кровли (дом/тыс. руб.) |  | 6 | 6 | 915,25 |
| Ремонт узлов ввода - ревизия (шт./тыс. руб.) |  | 37 | 37 | 215,60 |
| Утепление сети г/в, х/в, ц/о, канализации (п.м/тыс. руб.) |  | 140 | 140 | 428,50 |
| Ремонт элеваторных узлов (шт./тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Ремонт сетей канализации (п.м/тыс. руб.) |  | 60 | 30 | 190,00 |
| Ревизия ц/о (дом/тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Объекты коммунального назначения |  |  |  |  |
| Ремонт котельных (шт./тыс. руб.) |  | 4 | 4 | 415,00 |
| Ремонт котлов (шт./тыс. руб.) |  | 33 | 33 | 485,40 |
| Ремонт насосов (шт./тыс. руб.) |  | 28 | 28 | 124,45 |
| Ремонт тепловых сетей (км/тыс. руб.) |  |  |  |  |